## Dự Thầu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN Phòng Mua Hàng
THƯ MỜI CHỐT GIÁ GÓI THẦU: THI CÔNG CẢI TẠO CỬA HÀNG HOA SEN HOME PHỦ LÝ - NINH BÌNH
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | KHỐI LƯỢNG | MÃ HIỆU | NHÃN HIỆU | XUẤT XỨ | GHI CHÚ | TÊN CÔNG TY: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG GIANG Địa chỉ: số 50, đường Trần Phú, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An Email: hoanggiangdt2007@gmail.com Số DTDĐ liên hệ: 0986.925.678 Người phụ trách: Nguyễn Đình Hoàng
[8 empty] | Đơn giá vật tư (chưa VAT) | Đơn giá nhân công (chưa VAT) | Tổng đơn giá (chưa VAT) | Thành tiền (chưa VAT) | Ghi chú của NCC (nếu có)
A | CÔNG TÁC BAN ĐẦU | [5 empty] | Bao gồm chi phí Điện - Nước thi công
1 | Chi phí giấy phép xây dựng (bao gồm các chi phí làm việc với cơ quan chức năng, chi phí xin phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất (nếu có), chi phí xin phép đổ sân trước ra mép đường, đảm bảo tính pháp lí để công trình đưa vào sử dụng). | trọn gói | 1 |  |  |  |  | 0 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | - Nhà thầu đảm bảo các thủ tục pháp lý để được triển khai thi công và công trình được đưa vào sử dụng theo quy định. | 0 | 50000000
2 | Chi phí xin phép, thiết kế, nghiệm thu PCCC | trọn gói | 1 |  |  |  |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | - Nhà thầu đảm bảo các thủ tục pháp lý để công trình được Đơn vị PCCC địa phương chấp thuận đưa vào sử dụng theo quy định. | 0 | 100000000
3 | Chi phí tháo dỡ - Cửa pano, cửa cuốn - Cầu thang thép ….. các hạng mục khác thể hiện trong hồ sơ thiết kế và các hạng mục khác để phục vụ thi công các hạng mục theo Hợp đồng. | trọn gói | 1 |  |  |  | Phế liệu tháo dỡ bàn giao lại cho Cửa hàng | 0 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | 0 | 100000000
4 | Vệ sinh công nghiệp toàn bộ (Bao gồm tất cả các hạng mục thi công..). Vận chuyển xà bần, rác thi công xây dựng ra khỏi công trình và nội bộ công trình, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng | trọn gói | 1 |  |  |  |  | 0 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  | 0 | 50000000
B | VĂN PHÒNG + NHÀ XƯỞNG | [11 empty] | 0 | 0
I | PHẦN KẾT CẤU TỔNG THỂ | [11 empty] | 0 | 0
1 | Đào đất hố móng, đà kiềng, bể tự hoại | m3 | 71.8948 |  |  |  | Khối chặt | 0 | 70000 | 70000 | 5032636 |  | 0 | 5032636
2 | Đầm chặt đất K=0,95, dày 200mm | m3 | 13.3424 |  |  |  | Khối chặt, Thí nghiệm đầm chặt | 0 | 90400 | 90400 | 1206152.96 |  | 0 | 1206152.96
3 | GCLD ván khuôn bê tông lót | m2 | 26.032 |  |  |  | Ván phủ phim | 100000 | 113000 | 213000 | 5544816 |  | 2603200 | 2941616
4 | Bê tông lót đáy móng, đà kiềng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng >250cm, M100, đá 1x2, PCB40 | m3 | 6.3352 |  |  |  | BT trộn tay | 1417500 | 339000 | 1756500 | 11127778.8 |  | 8980146 | 2147632.8
5 | GCLD ván khuôn phủ phim | m2 | 192.9858 |  |  |  | Ván phủ phim | 100000 | 113000 | 213000 | 41105975.4 |  | 19298580 | 21807395.4
6 | GCLD cốt thép CB300V, CB240T | kg | 2309.8136 | D>=10, CB-300V, D<10, CB-240T |  |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 17500 | 5650 | 23150 | 53472184.84 |  | 40421738 | 13050446.84
7 | Bê tông đá 1x2 M250 PCB40 Móng, cổ cột, đà kiềng | m3 | 24.3178 |  |  |  | BT Thương Phẩm | 1785000 | 452000 | 2237000 | 54398918.6 |  | 43407273 | 10991645.6
8 | Bê tông đá 1x2 M250 PCB40 cột | m3 | 2.36 |  |  |  | BT Thương Phẩm | 1785000 | 452000 | 2237000 | 5279320 |  | 4212600 | 1066720
9 | Bê tông đá 1x2 M200 PCB40 | m3 | 3.6822 |  |  |  | BT trộn tay | 1732500 | 452000 | 2184500 | 8043765.9 |  | 6379411.5 | 1664354.4
10 | Sika Grout đá 1x2 M250 PCB40 | m3 | 0.0735 | Sikagrout 214 11 - VN | Sika |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 10000000 | 22600000 | 32600000 | 2396100 |  | 735000 | 1661100
11 | GCLD bu lông mạ kẽm điện phân cường độ cao (8.8) neo J, M20; L=600mm | bộ | 40 |  |  |  |  | 131000 | 40000 | 171000 | 6840000 |  | 5240000 | 1600000
12 | San lấp đất đến cao độ thiết kế | m3 | 33.497 |  |  |  | Khối chặt | 350000 | 158200 | 508200 | 17023175.4 |  | 11723950 | 5299225.4
13 | Công tác tôn nền bằng đá 0x4 đầm chặt, K=0,95 | m3 | 51.2788 |  |  |  | Khối chặt, Thí nghiệm đầm chặt | 420000 | 211875 | 631875 | 32401791.75 |  | 21537096 | 10864695.75
14 | GCLD ván khuôn nền cải tạo | m2 | 11.8794 |  |  |  | Ván phủ phim | 100000 | 113000 | 213000 | 2530312.2 |  | 1187940 | 1342372.2
15 | Công tác trải nilong chống mất nước dày 0.15mm chồng mí 100mm | m2 | 374.706 |  |  |  |  | 7000 | 7910 | 14910 | 5586866.46 |  | 2622942 | 2963924.46
16 | Công tác gia công lắp đặt cốt thép nền d8a200 | kg | 1204.4487 | D>=10, CB-300V, D<10, CB-240T |  |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 17500 | 5650 | 23150 | 27882987.405 |  | 21077852.25 | 6805135.155
17 | Bê tông nền đá 1x2, M250, PCB40 | m3 | 29.9765 |  |  |  | BT Thương Phẩm | 1785000 | 452000 | 2237000 | 67057430.5 |  | 53508052.5 | 13549378
18 | Bê tông bệ bếp đá 1x2, M150, PCB40 | m3 | 0.312 |  |  |  | BT trộn tay | 1527500 | 452000 | 1979500 | 617604 |  | 476580 | 141024
19 | Xây gạch đặc 4x8x18cm, xây tường thẳng chiều dày 20cm, vữa XM M75, XM PCB40 | m3 | 5.274 |  | Gạch Tuynel |  |  | 1050000 | 1243000 | 2293000 | 12093282 |  | 5537700 | 6555582
20 | Xây gạch 8x8x19cm, xây tường thẳng chiều dày 10cm, vữa XM M100, XM PCB40 | m3 | 9.0224 |  | Gạch Tuynel |  |  | 1050000 | 1243000 | 2293000 | 20688363.2 |  | 9473520 | 11214843.2
21 | Xây gạch 8x8x19cm, xây tường thẳng chiều dày 20cm, vữa XM M100, XM PCB40 | m3 | 31.4705 |  | Gạch Tuynel |  |  | 1050000 | 1243000 | 2293000 | 72161856.5 |  | 33044025 | 39117831.5
22 | Công tác trát tường bể tự hoại dày 1.5cm 2 lớp XM M75 PC40 | m2 | 50.98 |  |  |  |  | 50000 | 101700 | 151700 | 7733666 |  | 2549000 | 5184666
23 | Công tác trát tường trong và ngoài dày 1.5cm XM M75 PC40 | m2 | 536.2918 |  |  |  |  | 50000 | 101700 | 151700 | 81355466.06 |  | 26814590 | 54540876.06
24 | CCLD bản mã liên kết chân cột (280x200x16mm; 230x200x16mm; 280x220x14mm; 160x160x6mm) | kg | 76.3271 |  |  |  |  | 27000 | 11300 | 38300 | 2923327.93 |  | 2060831.7 | 862496.23
25 | CCLD Cột thép hình SS400 | kg | 1165.904 |  |  |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 25000 | 11300 | 36300 | 42322315.2 |  | 29147600 | 13174715.2
26 | CCLD thép hộp mạ kẽm 100x100x1.8mm | kg | 259.59 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 27000 | 11300 | 38300 | 9942297 |  | 7008930 | 2933367
27 | CCLD Bu lông nở M12, L=150mm | bộ | 36 |  |  |  |  | 94500 | 22600 | 117100 | 4215600 |  | 3402000 | 813600
28 | CCLD Vì kèo thép hình SS400 | kg | 2943.414 |  |  |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 25000 | 11300 | 36300 | 106845928.2 |  | 73585350 | 33260578.2
29 | CCLD bản mã liên kết, sườn gia cường | kg | 106.446 |  |  |  |  | 25000 | 11300 | 36300 | 3863989.8 |  | 2661150 | 1202839.8
30 | CCLD bu long liên kết M20 (8.8) | bộ | 56 |  |  |  |  | 450000 | 45200 | 495200 | 27731200 |  | 25200000 | 2531200
31 | CCLD Xà gồ thép hộp mạ kẽm 50x100x1.4mm | kg | 1584.4 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 52760520 |  | 34856800 | 17903720
32 | CCLD Xà gồ C mạ kẽm 250x50x10x2mm | kg | 22.7713 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 758284.29 |  | 500968.6 | 257315.69
33 | CCLD Xà gồ thép hộp mạ kẽm 30x60x1.4mm | kg | 328.71 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 10946043 |  | 7231620 | 3714423
34 | GCLD khung treo trần thép hộp50x100x1.4mm mạ kẽm | kg | 503.61 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 16770213 |  | 11079420 | 5690793
35 | GCLD khung treo trần thép hộp50x50x1.4mm mạ kẽm | kg | 181.07 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 6029631 |  | 3983540 | 2046091
36 | GCLD khung treo trần thép hộp 30x60x1.4mm mạ kẽm | kg | 73.94 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 2462202 |  | 1626680 | 835522
37 | GCLD khung treo trần thép hộp 30x30x1.4mm mạ kẽm | kg | 31.38 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 1044954 |  | 690360 | 354594
38 | GCLD ống thép d42x2mm liên kết khung treo trần | kg | 16.47 |  | Hoa Sen |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 548451 |  | 362340 | 186111
39 | GCLD bản mã liên kết khung treo trần G1 | kg | 12.0576 |  |  |  |  | 22000 | 11300 | 33300 | 401518.08 |  | 265267.2 | 136250.88
40 | CCLD bu long neo mạ kẽm điện phân M20 (8.8) liên kết khung treo trần G1 | bộ | 10 |  |  |  |  | 37200 | 16950 | 54150 | 541500 |  | 372000 | 169500
41 | GCLD xà gồ mái thép hộp 50x100x1.4mm mạ kẽm | kg | 840.89 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 28001637 |  | 18499580 | 9502057
42 | GCLD khung thép hộp mã kẽm 20x20x1.2mm định hình | kg | 322.55 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 10740915 |  | 7096100 | 3644815
43 | GCLD khung thép hộp mã kẽm 50x100x1.8mm ốp tôn | kg | 445.32 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 14829156 |  | 9797040 | 5032116
44 | GCLD khung thép hộp mã kẽm 20x20x1.2mm ốp tôn | kg | 105.76 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 3521808 |  | 2326720 | 1195088
45 | GCLD khung thép hộp mã kẽm 20x40x1.2mm ốp tôn | kg | 73.36 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 2442888 |  | 1613920 | 828968
46 | GCLD khung thép hộp mã kẽm 40x40x1.4mm ốp tôn | kg | 1111.78 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 37022274 |  | 24459160 | 12563114
47 | Sơn bề mặt kim loại, 1 lớp lót, 2 lớp phủ bằng sơn chuyên dụng | m2 | 124.439 | Sơn lót chống gỉ Sơn Toa con vịt màu xám | Sơn Toa |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 50000 | 50000 | 100000 | 12443900 |  | 6221950 | 6221950
II | PHẦN HOÀN THIỆN | [11 empty] | 0 | 0
48 | Công tác ốp gạch tường granit 300x600 vữa XM M100 PCB40 dày 25mm | m2 | 56.0085 | Bao gồm vữa ốp gạch | Lustile |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 260000 | 169500 | 429500 | 24055650.75 |  | 14562210 | 9493440.75
49 | Công tác lát gạch gian home granit 800x800 vữa XM M100 PCB40 dày 40mm | m2 | 274.7905 | Bao gồm vữa lát gạch (cuốn nền) | Lustra |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 275000 | 169500 | 444500 | 122144377.25 |  | 75567387.5 | 46576989.75
50 | Công tác lát gạch nhà nhân viên granit 600x600 bóng mặt vữa XM M100 PCB40 dày 40mm | m2 | 40.985 | Bao gồm vữa lát gạch (cuốn nền) | Lustile |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 275000 | 169500 | 444500 | 18217832.5 |  | 11270875 | 6946957.5
51 | Công tác lát gạch chống trơn trượt nhà vệ sinh granit 300x600 bóng mặt vữa XM M100 PCB40 dày 40mm | m2 | 6.3788 | Bao gồm vữa lát gạch (cuốn nền) | Lustra |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 265000 | 169500 | 434500 | 2771588.6 |  | 1690382 | 1081206.6
52 | Công tác bả bột vào tường trong và ngoài | m2 | 184.516 |  | Maxilite |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 28000 | 22000 | 50000 | 9225800 |  | 5166448 | 4059352
53 | Công tác sơn hoàn thiện 1 lớp lót 2 lớp phủ | m2 | 189.556 | Toa Nanosheild | Toa |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 60000 | 45000 | 105000 | 19903380 |  | 11373360 | 8530020
54 | Ốp đá granite bậc tam cấp, đá đỏ Bình Định dày 10-20mm vữa XM M75 PCB40 (bao gồm chỉ đá ốp dưới mũi bậc cấp - nửa hình bán nguyệt) dày 25mm | m2 | 10.6408 | Bao gồm vữa ốp gạch | Đá Granite đỏ Ấn độ |  |  | 1300000 | 339000 | 1639000 | 17440271.2 |  | 13833040 | 3607231.2
55 | Công tác ốp đá Granit tự nhiên màu đen dày 10-20mm, vữa XM M75 PCB40 dày 25mm | m2 | 1.408 | Bao gồm vữa ốp gạch | Đá Granite Bình Định |  |  | 1300000 | 339000 | 1639000 | 2307712 |  | 1830400 | 477312
56 | GCLD tấm Aluminium composite ALCOREST EV3010 - màu bạc ngoài trời ốp cột, mái canopy - độ dày nhôm 0.21mm, độ dày tấm 3mm | m2 | 108.5019 | ALCOREST EV3010 | Alu Alcorest |  |  | 500000 | 330000 | 830000 | 90056577 |  | 54250950 | 35805627
57 | GCLD tấm Aluminium composite ALCOREST EV3001-màu đỏ ngoài trời ốp cột - độ dày nhôm 0.21mm, độ dày tấm 3mm | m2 | 282.4066 | ALCOREST EV3001 | Alu Alcorest |  |  | 500000 | 330000 | 830000 | 234397478 |  | 141203300 | 93194178
58 | Công tác Ốp tôn vách 13 sóng màu trắng sữa, chồng 1 sóng dày 0.45mm + phụ kiện đồng bộ | m2 | 167.112 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 180000 | 65000 | 245000 | 40942440 |  | 30080160 | 10862280
59 | Công tác Ốp tôn vách 13 sóng màu đỏ chồng 1 sóng dày 0.45mm + phụ kiện đồng bộ | m2 | 8.95 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 180000 | 65000 | 245000 | 2192750 |  | 1611000 | 581750
60 | CCLD nẹp nhôm 15x30 chân vách ốp tôn | m | 103.4 |  |  |  |  | 85000 | 65000 | 150000 | 15510000 |  | 8789000 | 6721000
61 | CCLD cửa cuốn tôn sơn tĩnh điện màu trắng, dày 0.8mm. Đồng bộ thân cửa, ray trục, giá đỡ, in LOGO Hoa Sen Home xám mờ. | m2 | 18.853 |  | Fucodoor |  |  | 1200000 | 390000 | 1590000 | 29976270 |  | 22623600 | 7352670
62 | Công tác sơn mới cửa cuốn tôn tĩnh điện màu trắng, in LOGO Hoa Sen Home xám mờ. | m2 | 112.662 |  |  |  |  | 45000 | 100000 | 145000 | 16335990 |  | 5069790 | 11266200
63 | CCLD motor cửa, remot cửa cuốn (Hoyoka 600kg) | bộ | 2 |  |  |  |  | 4800000 | 280000 | 5080000 | 10160000 |  | 9600000 | 560000
64 | CCLD bộ tích điện cửa cuốn, công suất 800w | Bộ | 2 |  |  |  |  | 5900000 | 280000 | 6180000 | 12360000 |  | 11800000 | 560000
65 | CCLD cửa đi KT 1800x2400, nhôm hệ 55 dày 1.4mm, kính cường lực 10mm, tay đẩy hơi dừng 90 độ Hafele sơn tĩnh điện màu đen sần, phụ kiện đồng bộ | m2 | 4.32 |  | Kính cường lực Bình Dương, nhôm Xingfa Việt Nam |  |  | 1700000 | 840000 | 2540000 | 10972800 |  | 7344000 | 3628800
66 | CCLD cửa đi nhôm hệ 55 dày 1.4mm. kính cường lực 8mm sơn tĩnh điện màu đen sần, phụ kiện đồng bộ | m2 | 9.14 |  | Kính cường lực Bình Dương, nhôm Xingfa Việt Nam |  |  | 1600000 | 840000 | 2440000 | 22301600 |  | 14624000 | 7677600
67 | CCLD tay nắm tròn khóa cửa | Bộ | 5 |  |  |  |  | 250000 | 160000 | 410000 | 2050000 |  | 1250000 | 800000
68 | CCLD cửa sổ nhôm hệ 55 dày 1.4mm. kính cường lực 10mm, tay đẩy hơi dừng 90 độ Hafele sơn tĩnh điện màu đen sần, phụ kiện đồng bộ | m2 | 13.68 |  | Kính cường lực Bình Dương, nhôm Xingfa Việt Nam |  |  | 1600000 | 840000 | 2440000 | 33379200 |  | 21888000 | 11491200
69 | CCLD cửa tủ bếp nhôm thường sơn tĩnh điện màu đen sần, phụ kiện đồng bộ | m2 | 2.34 |  |  |  |  | 1700000 | 840000 | 2540000 | 5943600 |  | 3978000 | 1965600
70 | CCLD VK1 khung nhôm Xingfa, hệ 65mm, dày 2mm kính cường lực 12mm | m2 | 51.0042 |  | Kính cường lực Bình Dương, nhôm Xingfa Việt Nam |  |  | 1600000 | 840000 | 2440000 | 124450248 |  | 81606720 | 42843528
71 | CCLD VK2 khung nhôm Xingfa, hệ 55mm, dày 1,4mm, sơn tĩnh điện màu đen sần kính cường lực 10mm | m2 | 26.418 |  | Kính cường lực Bình Dương, nhôm Xingfa Việt Nam |  |  | 1600000 | 840000 | 2440000 | 64459920 |  | 42268800 | 22191120
72 | CCLD Cửa đi bản lề sàn, kính cường lực 10mm | m2 | 4.32 |  | Kính cường lực Bình Dương |  |  | 1600000 | 840000 | 2440000 | 10540800 |  | 6912000 | 3628800
73 | CCLD Cửa đi bản lề sàn, kính cường lực 12mm | m2 | 5.2 |  | Kính cường lực Bình Dương |  |  | 1600000 | 840000 | 2440000 | 12688000 |  | 8320000 | 4368000
74 | Cung cấp và lắp đặt tấm trần nhựa PIMA PC-24 - Kích thước tấm 603x603x8 (mm) - Khung trần nổi ArTEK - Hệ khung 610x610mm | m2 | 293.4181 |  |  |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 130000 | 113000 | 243000 | 71300598.3 |  | 38144353 | 33156245.3
75 | Ốp tôn vách 11 sóng màu vàng đồng sữa chồng 1 sóng, dày 0.5mm + phụ kiện đồng bộ | m2 | 244.6519 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 170000 | 79100 | 249100 | 60942788.29 |  | 41590823 | 19351965.29
76 | CCLD máng xối tôn dày 0.5mm + phụ kiện đồng bộ | m | 50.8 |  |  |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 550000 | 226000 | 776000 | 39420800 |  | 27940000 | 11480800
77 | Ốp tôn vách 11 sóng màu trắng sữa, chồng 1 sóng, dày 0.45mm + phụ kiện đồng bộ | m2 | 203.4 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 170000 | 79100 | 249100 | 50666940 |  | 34578000 | 16088940
78 | GCLD khung cửa sắt 13x26x1.1mm | kg | 34.61 |  |  |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 19000 | 11300 | 30300 | 1048683 |  | 657590 | 391093
C | BẬC CẤP + BỒN HOA | [11 empty] | 0 | 0
79 | Công tác đào đất | m3 | 4.17 |  |  |  |  | 0 | 70000 | 70000 | 291900 |  | 0 | 291900
80 | GCLD ván khuôn bê tông | m2 | 8.1792 |  |  |  | Ván phủ phim | 100000 | 113000 | 213000 | 1742169.6 |  | 817920 | 924249.6
81 | Công tác bê tông lót đá 1x2 M100 PCB40 | m3 | 0.8254 |  |  |  | BT trộn tay | 1417500 | 339000 | 1756500 | 1449815.1 |  | 1170004.5 | 279810.6
82 | Công tác gạch 8x8x18cm, vữa XM M100 PCB40 tường dày 100 | m3 | 1.161 |  | Gạch Tuynel |  |  | 1050000 | 1243000 | 2293000 | 2662173 |  | 1219050 | 1443123
83 | Công tác gạch 8x8x18cm, vữa XM M100 PCB40 tường dày 200 | m3 | 1.872 |  | Gạch Tuynel |  |  | 1050000 | 1243000 | 2293000 | 4292496 |  | 1965600 | 2326896
84 | Công tác trát tường vữa XM M100, PCB40 | m2 | 23.2192 |  |  |  |  | 63000 | 157125 | 220125 | 5111126.4 |  | 1462809.6 | 3648316.8
85 | Công tác bê tông giằng tường đá 1x2 M200 PCB 40 | m3 | 0.1451 |  |  |  | BT trộn tay | 1732500 | 706250 | 2438750 | 353862.625 |  | 251385.75 | 102476.875
86 | Ốp đá granite bậc tam cấp, đá đỏ Bình Định dày 10-20mm, vữa XM M100 PCB40 dày 25mm (bao gồm chỉ đá ốp dưới mũi bậc cấp - nửa hình bán nguyệt) | m2 | 0.102 | Bao gồm vữa ốp gạch | Đá Granite Bình Định |  |  | 1300000 | 339000 | 1639000 | 167178 |  | 132600 | 34578
87 | Ốp gạch 300x660, màu đen xám vân đá, GD366404TT, vữa XM M100 PCB40 dày 25mm | m2 | 11.6096 | Bao gồm vữa ốp gạch |  |  | Mua hàng Hoa Sen Home | 265000 | 229500 | 494500 | 5740947.2 |  | 3076544 | 2664403.2
88 | Đổ đất hữu cơ vào bồn hoa (đất đen 0.02m3/bao) | m3 | 6.9658 |  |  |  |  | 500000 | 100000 | 600000 | 4179480 |  | 3482900 | 696580
89 | Trồng cây viền chuỗi ngọc | cây | 8 |  |  |  |  | 500000 | 400000 | 900000 | 7200000 |  | 4000000 | 3200000
90 | Trồng cây lá trắng | cây | 8 |  |  |  |  | 500000 | 400000 | 900000 | 7200000 |  | 4000000 | 3200000
D | BẢNG HIỆU - QUẢNG CÁO | [11 empty] | 0 | 0
I | CÔNG TÁC BAN ĐẦU | [11 empty] | 0 | 0
91 | Chi phí xin giấy phép bảng hiệu (Đơn vị thi công phải cam kết đảm bảo được thi công và đảm bảo bảng hiệu luôn tồn tại trong suốt thời gian hiệu lực giấy phép) Kích thước trên giấy tờ sẽ thể hiện diện tích quảng cáo < 20m2 Gia hạn giấy phép trong 1 năm tiếp theo (Giá áp dụng luôn cho 3 năm kế tiếp nữa) | trọn gói | 1 |  |  |  | Đảm bảo có giấy phép của Sở Văn hóa - Thông tin cấp | 0 | 28250000 | 28250000 | 28250000 |  | 0 | 28250000
92 | Bảo trì định kỳ 6 tháng/ lần Vệ sinh bảng, bộ chữ, kiểm tra hệ thống điện (theo yêu cầu của HS) | trọn gói | 1 |  |  |  |  | 0 | 13560000 | 13560000 | 13560000 |  | 0 | 13560000
II | KẾT CẤU KHUNG VÀ MẶT BẰNG | [11 empty] | 0 | 0
| QUY CÁCH KHUNG: DÀI (19.695m) x CAO (5m) KT BẢNG CHÍNH: 1. Phần khung chính của bảng gồm 2 lớp. + Lớp sau sử dụng xà gồ mạ kẽm liên kết bu lông vào các cột bảng hiệu. + Lớp trước sử dụng thép hộp mạ kẽm khoảng cách từ 1000-1250mm theo phương đứng liên kết hàn vào xà gồ C. + Phần viền xanh tạo gờ nổi 120mm so với nền tôn đỏ tạo hình bằng thép hộp mạ kẽm khoảng cách từ 1000-1250mm theo phương đứng 2. Mặt bảng được ốp tôn 11 sóng Hoa Sen màu đỏ và màu xanh 3.Mặt sau bảng được ốp tôn sóng dày 3 dem có diềm tại vị trí tiếp giáp tôn mái nhà xưởng. 4. Giật cấp nẹp Z30x120x30 và góc nối tôn nẹp V30x30 tôn xanh HOA SEN, đáy bảng hiệu có diềm chống dột vào nhà xưởng * Tôn 11 sóng ngang, nẹp V tôn màu xanh dương tím theo quy cách của Hoa Sen | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| BẢNG HIỆU CHÍNH | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
93 | GCLD khung xương thép hộp 40x40x1.4mm | kg | 503.36 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 22000 | 11300 | 33300 | 16761888 |  | 11073920 | 5687968
94 | Ốp tôn 11 sóng Hoa Sen màu xanh MBL01-HPC AZ100 35/10 dày 0.50mm G550 | m2 | 67.06 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 220000 | 100000 | 320000 | 21459200 |  | 14753200 | 6706000
95 | Ốp tôn 11 sóng Hoa Sen màu đỏ BRL33-HPC AZ100 35/10 dày 0.50mm G550 | m2 | 82.94 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 220000 | 100000 | 320000 | 26540800 |  | 18246800 | 8294000
96 | Ốp tôn sóng dày 0.5 mm có diềm tại vị trí tiếp giáp tôn mái nhà xưởng | m2 | 60 |  | Hoa Sen Mag Shield |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 220000 | 100000 | 320000 | 19200000 |  | 13200000 | 6000000
97 | GCLD Diềm chân tôn | m | 138.8 |  | Hoa Sen |  | Mua hàng Hoa Sen bán | 160000 | 100000 | 260000 | 36088000 |  | 22208000 | 13880000
| "Logo Hoa Sen, chữ nổi - Logo & chữ làm bằng tole dày 1,2mm (hông tole dày 1mm cho chữ lớn, dày 0.8mm cho chữ < 30cm) - Sơn tĩnh điện 2 mặt trong ngoài, mặt ngoài sơn màu vàng theo mẫu, sơn phủ bóng 2K chống bay màu" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
98 | Chữ "TÔN HOA SEN" - hông nổi 6cm tính theo diện tích cụm chữ "TÔN HOA SEN", lấy chiều cao x chiều ngang cụm (không tính dấu) | m2 | 1.4178 |  |  |  |  | 2250000 | 1700000 | 3950000 | 5600310 |  | 3190050 | 2410260
99 | Chữ "wwwhoasengroupvn" - hông nổi 6cm tính theo diện tích cụm chữ, lấy chiều ngang x chiều cao cụm (không tính dấu) | m2 | 0.6 |  |  |  |  | 2250000 | 1700000 | 3950000 | 2370000 |  | 1350000 | 1020000
100 | ĐT: "@ 02633 797 798" - hông nổi 6cm (tính theo diện tích logo - ngang x cao) | m2 | 0.528 |  |  |  |  | 2250000 | 1700000 | 3950000 | 2085600 |  | 1188000 | 897600
101 | Icon logo - hông nổi 10cm (tính theo diện tích logo - ngang x cao) | m2 | 7.72 |  |  |  |  | 2250000 | 1700000 | 3950000 | 30494000 |  | 17370000 | 13124000
102 | "HOA SEN HOME" BẢNG CHÍNH KT: Chữ HOA (822x2802) + Chữ SEN (822x2506) + Chữ HOME (822x4215) - hông nổi 10 cm tính theo tổng diện tích từng chữ cái (cao x ngang) | m2 | 12.9885 |  |  |  |  | 2250000 | 1700000 | 3950000 | 51304575 |  | 29224125 | 22080450
103 | "HỆ THỐNG SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG & NỘI THẤT" hông nổi 6cm tính theo diện tích cụm chữ, lấy chiều ngang x chiều cao cụm (không tính dấu) | m2 | 2.775 |  |  |  |  | 2250000 | 1700000 | 3950000 | 10961250 |  | 6243750 | 4717500
104 | Hộp đèn nắp bật không viền bằng nhôm profile dày 8cm, đáy alu 3mm trắng gắn led modul 3 bóng XQD injection 2835 góc chiếu 160, IP67,120 modul/m2, căng bạt AVERY USA, logo thương hiệu in UV lên film 3M IJ 15-114 cán màng chống bay màu 3M USA 8519 | cái | 14 |  |  |  |  | 3200000 | 800000 | 4000000 | 56000000 |  | 44800000 | 11200000
F | PHẦN MEP | [11 empty] | 0 | 0
I | NHÀ XƯỞNG | [11 empty] | 0 | 0
| Phần Tủ điện | [11 empty] | 0 | 0
1 | MCCB-3P-100A-25kA | Cái | 1 | ABN103c | LS | Korea |  | 1350000 | 330000 | 1680000 | 1680000 |  | 1350000 | 330000
2 | Đèn báo pha (R, Y, B) | Cái | 3 | YW1P-1EQM3(R,Y,B) | Idec | Japan |  | 135000 | 38000 | 173000 | 519000 |  | 405000 | 114000
3 | Cầu chì 2A | Cái | 6 | OFL10x38-2A + OMG-FS32X | Omega | VN |  | 82000 | 33000 | 115000 | 690000 |  | 492000 | 198000
4 | Cầu chì 100A | Cái | 4 | CDFB00-1-160 + CDFL0100 | C&S | India |  | 0 | 150000 | 150000 | 600000 |  | 0 | 600000
5 | PCT 100/5A | Cái | 4 | KBJ | LightStar | Korea |  | 920000 | 300000 | 1220000 | 4880000 |  | 3680000 | 1200000
6 | MCT 100/5A | Cái | 3 | KBF | LightStar | Korea |  | 590000 | 90000 | 680000 | 2040000 |  | 1770000 | 270000
7 | Shuntrip cho MCCB-3P-100A-25kA | Cái | 1 | ABN103c | LS | Korea |  | 1650000 | 500000 | 2150000 | 2150000 |  | 1650000 | 500000
8 | Đồng hồ đo và hiển thị điện năng | Bộ | 1 | EM306-A | Selec | India |  | 1300000 | 120000 | 1420000 | 1420000 |  | 1300000 | 120000
9 | Rơle bảo vệ pha, chỉnh cao thấp áp và thời gian trễ | Bộ | 1 | MX200A –380V | Mikro | Malaysia |  | 1100000 | 250000 | 1350000 | 1350000 |  | 1100000 | 250000
10 | Rơle bảo vệ chạm đất, chỉnh dòng rò 0.1-2A | Bộ | 1 | MK201A | Mikro | Malaysia |  | 2150000 | 250000 | 2400000 | 2400000 |  | 2150000 | 250000
11 | Rơle bảo vệ quá dòng, chỉnh dòng và thời gian | Bộ | 1 | MK204A | Mikro | Malaysia |  | 2569000 | 250000 | 2819000 | 2819000 |  | 2569000 | 250000
12 | MCCB-3P-50A-22kA | Cái | 2 | ABN103c | LS | Korea |  | 1350000 | 250000 | 1600000 | 3200000 |  | 2700000 | 500000
13 | MCCB-3P-25A-6kA | Cái | 4 | BKJ63N 25A 3P 6kA | LS | Korea |  | 850000 | 250000 | 1100000 | 4400000 |  | 3400000 | 1000000
14 | MCB-1P-40A-10kA | Cái | 3 | BKN-b 40A 1P 10kA | LS | Korea |  | 100120 | 25000 | 125120 | 375360 |  | 300360 | 75000
15 | MCB-1P-16A-6kA | Cái | 2 | BKN-b 16A 1P 6kA | LS | Korea |  | 88000 | 21000 | 109000 | 218000 |  | 176000 | 42000
16 | MCB-1P-10A-6kA | Cái | 1 | BKN-b 10A 1P 6kA | LS | Korea |  | 88000 | 21000 | 109000 | 109000 |  | 88000 | 21000
17 | Surge Arrester 40KA | Cái | 1 | BK20S-T2 4P | LS | Korea |  | 2100000 | 0 | 2100000 | 2100000 |  | 2100000 | 0
18 | Vỏ tủ điện form 2A, thanh cái 125A 3P+N+E & Phụ kiện | Lô | 1 |  |  | VN |  | 5000000 | 1000000 | 6000000 | 6000000 |  | 5000000 | 1000000
| Phần Chiếu sáng | [11 empty] | 0 | 0
1 | Công tắc đôi 1 chiều 10A | cái | 1 |  | MPE | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 235000 | 100000 | 335000 | 335000 |  | 235000 | 100000
2 | Ống điện mềm D20 | m | 11.52 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 6000 | 4000 | 10000 | 115200 |  | 69120 | 46080
3 | Ống Điện D20 | m | 82.8 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 22570 | 7500 | 30070 | 2489796 |  | 1868796 | 621000
4 | Cu/PVC 2.5mm2 | m | 282.96 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 25200 | 10000 | 35200 | 9960192 |  | 7130592 | 2829600
| Phần Cấp điện | [11 empty] | 0 | 0
1 | Ống Điện D32 | m | 82 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 25000 | 15000 | 40000 | 3280000 |  | 2050000 | 1230000
2 | Ống nhựa xoắn HDPE D65/50 | m | 30 |  | Santo | VN |  | 30000 | 15000 | 45000 | 1350000 |  | 900000 | 450000
3 | Cu/PVC 6mm2 | m | 20 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 22000 | 15000 | 37000 | 740000 |  | 440000 | 300000
4 | Cu/PVC 10mm2 | m | 62 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 35000 | 15000 | 50000 | 3100000 |  | 2170000 | 930000
5 | Cu/PVC 16mm2 | m | 30 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 50120 | 15000 | 65120 | 1953600 |  | 1503600 | 450000
6 | 2x1C-6mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 41 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 31500 | 25000 | 56500 | 2316500 |  | 1291500 | 1025000
7 | 4x1C-10mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 245 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 180000 | 32000 | 212000 | 51940000 |  | 44100000 | 7840000
8 | 4x1C-35mm2 Cu/XLPE/PVC | m | 137 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 450000 | 32000 | 482000 | 66034000 |  | 61650000 | 4384000
9 | Cọc tiếp đất D16, L2.4m | cọc | 2 |  |  | VN | Cọc mạ đồng | 350000 | 100000 | 450000 | 900000 |  | 700000 | 200000
10 | Mối hàn hoá nhiệt | mối | 2 |  | Cadweld | Mỹ |  | 605000 | 145000 | 750000 | 1500000 |  | 1210000 | 290000
11 | Giếng khoan tiếp địa 20-30m | cái | 2 |  |  | VN |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000
12 | Dây đồng trần 70mm2 | m | 60 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 355000 | 45000 | 400000 | 24000000 |  | 21300000 | 2700000
13 | Phụ kiện hệ thống điện nhẹ (Hộp nối dây, co, tê, nối, tyren …) | lô | 1 |  |  | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 4000000 | 1000000 | 5000000 | 5000000 |  | 4000000 | 1000000
| Phần điện nhẹ | [11 empty] | 0 | 0
1 | Cáp mạng Cat 6A FTP | m | 300 |  | Commscope | Mỹ |  | 16900 | 10000 | 26900 | 8070000 |  | 5070000 | 3000000
2 | Ổ cắm mạng | Cái | 9 | A6RJ88 | MPE | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 157300 | 120000 | 277300 | 2495700 |  | 1415700 | 1080000
3 | Ống Điện D20 | m | 245 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 22570 | 7500 | 30070 | 7367150 |  | 5529650 | 1837500
II | HOA SEN HOME | [11 empty] | 0 | 0
| Phần tủ điện | [11 empty] | 0 | 0
| Tủ điện DB-HSH | Tủ | [10 empty] | 0 | 0
1 | MCCB-3P-50A-18kA | Cái | 1 | ABN53c 50A 3P 18kA | LS | Korea |  | 1150000 | 330000 | 1480000 | 1480000 |  | 1150000 | 330000
2 | Đèn báo pha (R, Y, B) | Cái | 1 | YW1P-1EQM3(R,Y,B) | Idec | Japan |  | 135000 | 38000 | 173000 | 173000 |  | 135000 | 38000
3 | Cầu chì 2A | Cái | 6 | OFL10×38-2A + OMG-FS32X | Omega | VN |  | 82000 | 33000 | 115000 | 690000 |  | 492000 | 198000
4 | MCT 50/5A | Cái | 1 | KBF | LightStar | Hàn Quốc |  | 498000 | 90000 | 588000 | 588000 |  | 498000 | 90000
5 | Đồng hồ Volt + Switch chuyển | Bộ | 1 | BE-96 | Bew | Taiwan |  | 625000 | 0 | 625000 | 625000 |  | 625000 | 0
6 | Đồng hồ Ampe + Switch chuyển | Bộ | 1 | BE-96 | Bew | Taiwan |  | 495000 | 0 | 495000 | 495000 |  | 495000 | 0
7 | MCB-3P-25A-6kA | Cái | 4 | BKN 25A 3P 6kA | LS | Korea |  | 350000 | 30000 | 380000 | 1520000 |  | 1400000 | 120000
8 | RCBO-1P-32A-4.5kA-30mA | Cái | 2 | RKP 1P+N 32A | LS | Korea |  | 450000 | 30000 | 480000 | 960000 |  | 900000 | 60000
9 | MCB-1P-25A-6kA | Cái | 2 | BKJ63 1P 25A 10kA | LS | Korea |  | 120000 | 30000 | 150000 | 300000 |  | 240000 | 60000
10 | MCB-1P-16A-6kA | Cái | 1 | BKN-b 1P 16A 6kA | LS | Korea |  | 88000 | 21000 | 109000 | 109000 |  | 88000 | 21000
11 | MCB-1P-10A-6kA | Cái | 3 | BKN 1P – 10A – 6kA | LS | Korea |  | 88000 | 21000 | 109000 | 327000 |  | 264000 | 63000
12 | Vỏ tủ điện-Form 2A, thanh cái 50A 3P+N+E & Phụ kiện | Lô | 1 |  |  | VN |  | 5000000 | 1200000 | 6200000 | 6200000 |  | 5000000 | 1200000
| Phần Chiếu sáng | [11 empty] | 0 | 0
1 | Đèn led panel 50w 600x600 | Bộ | 37 | DP06 SS-KPK RĐ 60x60/50W | Rạng Đông | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 950000 | 226000 | 1176000 | 43512000 |  | 35150000 | 8362000
2 | Đèn chiếu khẩn 2w | Bộ | 3 | ALEM648B | AC | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 1005000 | 100000 | 1105000 | 3315000 |  | 3015000 | 300000
3 | Đèn thoát hiểm 3w | Bộ | 2 | AEX01C203 | AC | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 885000 | 100000 | 985000 | 1970000 |  | 1770000 | 200000
5 | Cu/PVC 1.5mm2 | m | 731.16 | Đỏ, Vàng, Xanh sọc lá | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 11000 | 10000 | 21000 | 15354360 |  | 8042760 | 7311600
6 | Ống điện D20 | m | 201.6 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 22570 | 7500 | 30070 | 6062112 |  | 4550112 | 1512000
7 | Ống Điện mềm D20 | m | 42.12 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 6000 | 4000 | 10000 | 421200 |  | 252720 | 168480
| Phần Cấp điện | [11 empty] | 0 | 0
1 | Ổ cắm đôi 3 chấu 16A-220Vac | Bộ | 18 |  | Luscom | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 120000 | 100000 | 220000 | 3960000 |  | 2160000 | 1800000
2 | Ống Điện D20 | m | 125.28 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 22570 | 7500 | 30070 | 3767169.6 |  | 2827569.6 | 939600
3 | Cu/PVC 3x1C-2.5mm2 | m | 120.24 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 100000 | 28000 | 128000 | 15390720 |  | 12024000 | 3366720
4 | Cu/PVC 4mm2 | m | 256.68 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 32200 | 10000 | 42200 | 10831896 |  | 8265096 | 2566800
| Hệ thống điều hòa không khí | [11 empty] | 0 | 0
1 | Máy lạnh âm trần 5HP inverter kèm bơm nước ngưng | cái | 4 | GCC42S6I/ GMC42S6I | Gree | Trung Quốc |  | 39900000 | 1250000 | 41150000 | 164600000 |  | 159600000 | 5000000
2 | Ống ga Þ9,5 + Gen cách nhiệt 13mm | m | 112.464 |  | Toàn Phát + Superlon | Việt Nam/ Malaysia |  | 135000 | 89000 | 224000 | 25191936 |  | 15182640 | 10009296
3 | Ống ga Þ15,9 + Gen cách nhiệt 13mm | m | 112.464 |  | Toàn Phát + Superlon | Việt Nam/ Malaysia |  | 260000 | 145000 | 405000 | 45547920 |  | 29240640 | 16307280
4 | Ống thoát máy lạnh uPVC D27 + Gen cách nhiệt 10mm | m | 19.2 |  | Hoa Sen + Superlon | Việt Nam/ Malaysia | Ống nước: Mua hàng Hoa Sen bán | 88000 | 50000 | 138000 | 2649600 |  | 1689600 | 960000
5 | Ống thoát máy lạnh uPVC D34 + Gen cách nhiệt 10mm | m | 24 |  | Hoa Sen + Superlon | Việt Nam/ Malaysia | Ống nước: Mua hàng Hoa Sen bán | 135334 | 50000 | 185334 | 4448016 |  | 3248016 | 1200000
6 | Cu/PVC 4mm2 | m | 862.32 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 25200 | 10000 | 35200 | 30353664 |  | 21730464 | 8623200
7 | Dây điều khiển máy lạnh Cu/PVC-1Cx1.5mm2 | m | 499.128 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 11000 | 10000 | 21000 | 10481688 |  | 5490408 | 4991280
8 | Ống Điện D25 | m | 112.464 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 29000 | 12000 | 41000 | 4611024 |  | 3261456 | 1349568
9 | Phụ kiện hệ thống điều hòa không khí (ty ren, co, tê….). | lô | 1 |  |  | VN |  | 6500000 | 1000000 | 7500000 | 7500000 |  | 6500000 | 1000000
II | KHU NHÀ NHÂN VIÊN | [11 empty] | 0 | 0
| Phần tủ điện | [11 empty] | 0 | 0
1 | MCB-2P-40A-6kA | Cái | 1 | BKN 2P 40A | LS | Korea |  | 245000 | 30000 | 275000 | 275000 |  | 245000 | 30000
2 | RCBO-1P-32A-4.5kA-30mA | Cái | 1 | RKP 1P+N 32A | LS | Korea |  | 395000 | 90000 | 485000 | 485000 |  | 395000 | 90000
3 | MCB-1P-10A-6kA | Cái | 3 | BKN 1P 16A | LS | Korea |  | 88000 | 21000 | 109000 | 327000 |  | 264000 | 63000
4 | Vỏ tủ điện, thanh cái 40A P+N+E & Phụ kiện Form 1A | Lô | 1 |  |  | VN |  | 5000000 | 1000000 | 6000000 | 6000000 |  | 5000000 | 1000000
| Phần Chiếu sáng | [11 empty] | 0 | 0
1 | Đèn led downlight âm trần 12w | Bộ | 2 | D PT04L 135/12W SRPL-12T AD17C0123/4/6 12W | Rạng Đông MPE AC | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 235000 | 100000 | 335000 | 670000 |  | 470000 | 200000
2 | Đèn led huỳnh quang 1x20w | Bộ | 5 | T8 TT01 M11/20Wx1 | Rạng Đông | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 100000 | 165000 | 265000 | 1325000 |  | 500000 | 825000
3 | Đèn led huỳnh quang 2x20w | Bộ | 2 | M38 | Rạng Đông | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 350000 | 165000 | 515000 | 1030000 |  | 700000 | 330000
4 | Công tắc đôi 1 chiều 10A | Cái | 4 |  | MPE | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 235000 | 100000 | 335000 | 1340000 |  | 940000 | 400000
5 | Công tắc đơn 1 chiều 10A | Cái | 1 |  | MPE | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 80000 | 42000 | 122000 | 122000 |  | 80000 | 42000
6 | Cu/PVC 1.5mm2 | m | 263 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 11000 | 10000 | 21000 | 5523000 |  | 2893000 | 2630000
7 | Ống điện mềm D20 | m | 4 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 6000 | 4000 | 10000 | 40000 |  | 24000 | 16000
8 | Ống Điện D20 | m | 96 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 22570 | 7500 | 30070 | 2886720 |  | 2166720 | 720000
| Phần Cấp điện | [11 empty] | 0 | 0
1 | Ổ cắm đôi 3 chấu 16A-220Vac | Bộ | 6 |  | Luscom | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 120000 | 100000 | 220000 | 1320000 |  | 720000 | 600000
2 | Ống Điện D20 | m | 33 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 22570 | 7500 | 30070 | 992310 |  | 744810 | 247500
3 | Cu/PVC 4mm2 | m | 97 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 25200 | 10000 | 35200 | 3414400 |  | 2444400 | 970000
| Phần điều hòa không khí | [11 empty] | 0 | 0
1 | Quạt hút âm trần | cái | 2 | FV-15TGU5 | Panasonic | Nhật Bản |  | 1650000 | 550000 | 2200000 | 4400000 |  | 3300000 | 1100000
2 | Cu/PVC 1.5mm2 | m | 33 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 11000 | 10000 | 21000 | 693000 |  | 363000 | 330000
| Phần Thiết bị vệ sinh | [11 empty] | 0 | 0
1 | Lắp đặt xí bệt + vòi xịt vệ sinh + bộ chia 2 | bộ | 2 | T006 + A026 + COCVT0001 | Tuslo | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 3850000 | 400000 | 4250000 | 8500000 |  | 7700000 | 800000
2 | Lắp đặt lavabo + bộ xả + vòi rửa | bộ | 2 | L003 + A050+F011 | Tuslo | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 2015000 | 400000 | 2415000 | 4830000 |  | 4030000 | 800000
3 | Lắp đặt gương soi | bộ | 2 | M001 | Tuslo | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 400000 | 250000 | 650000 | 1300000 |  | 800000 | 500000
4 | Vòi nước + vòi sen tắm | Cái | 2 | S014 | Tuslo | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 1850000 | 400000 | 2250000 | 4500000 |  | 3700000 | 800000
5 | Lắp đặt phiễu thu sàn 100x100 inox 304 | cái | 2 | A043 | Tuslo | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 350000 | 50000 | 400000 | 800000 |  | 700000 | 100000
6 | Chậu rửa chén + bộ xả + vòi | Bộ | 1 | D006 + K009 | Lushine | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 3950000 | 400000 | 4350000 | 4350000 |  | 3950000 | 400000
| Phần thoát nước mưa | [11 empty] | 0 | 0
1 | Ống uPVC D168 4.3mm | m | 80.52 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 289000 | 200000 | 489000 | 39374280 |  | 23270280 | 16104000
2 | Ống uPVC D114 4.3mm | m | 19.8 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 121000 | 80000 | 201000 | 3979800 |  | 2395800 | 1584000
3 | Lơi D168 dày | Cái | 4 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 383000 | 150000 | 533000 | 2132000 |  | 1532000 | 600000
4 | Lơi D114 dày | Cái | 22 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 100000 | 56000 | 156000 | 3432000 |  | 2200000 | 1232000
5 | Co D168 dày | Cái | 2 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 520000 | 150000 | 670000 | 1340000 |  | 1040000 | 300000
6 | Y168 dày | Cái | 2 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 525000 | 56000 | 581000 | 1162000 |  | 1050000 | 112000
7 | Y168/114 dày | Cái | 11 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 546000 | 150000 | 696000 | 7656000 |  | 6006000 | 1650000
8 | Phụ kiện hệ thống thoát nước (ty treo, giá đỡ, keo dán….) | lô | 1 |  |  | VN |  | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 | 0
| Phần thoát nước | [11 empty] | 0 | 0
1 | Ống uPVC D114 3.2mm | m | 13.2 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 125000 | 81000 | 206000 | 2719200 |  | 1650000 | 1069200
2 | Ống uPVC D60 2.0mm | m | 18.72 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 50000 | 37500 | 87500 | 1638000 |  | 936000 | 702000
3 | Ống uPVC D49 2.4mm | m | 18.72 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 45000 | 37500 | 82500 | 1544400 |  | 842400 | 702000
4 | Lơi D114 dày | Cái | 6 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 100000 | 50000 | 150000 | 900000 |  | 600000 | 300000
5 | Lơi D60 dày | Cái | 4 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 43000 | 19000 | 62000 | 248000 |  | 172000 | 76000
6 | Co D114 dày | Cái | 6 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 231000 | 60000 | 291000 | 1746000 |  | 1386000 | 360000
7 | Co D60 dày | Cái | 4 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 47000 | 30000 | 77000 | 308000 |  | 188000 | 120000
8 | Co D49 dày | Cái | 3 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 126000 | 100000 | 226000 | 678000 |  | 378000 | 300000
9 | Y D114 dày | Cái | 2 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 142000 | 65000 | 207000 | 414000 |  | 284000 | 130000
10 | Y D60 dày | Cái | 3 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 54600 | 35000 | 89600 | 268800 |  | 163800 | 105000
11 | Phụ kiện hệ thống thoát nước (ty treo, giá đỡ, keo dán….) | lô | 1 |  |  | VN |  | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 |  | 4000000 | 0
| Phần Cấp nước | [11 empty] | 0 | 0
1 | Bồn nước Inox 304 1000 lít | cái | 1 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 3675000 | 625000 | 4300000 | 4300000 |  | 3675000 | 625000
2 | Bơm cấp nước Q=2m3/h, H=20m | cái | 1 | GP-200JXK-SV5 | Panasonic | VN |  | 1680000 | 375000 | 2055000 | 2055000 |  | 1680000 | 375000
3 | Van khóa D34 | Cái | 3 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 73500 | 24000 | 97500 | 292500 |  | 220500 | 72000
4 | Van 1 chiều D34 | Cái | 1 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 220500 | 24000 | 244500 | 244500 |  | 220500 | 24000
5 | Racco D34 | Cái | 2 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 31500 | 24000 | 55500 | 111000 |  | 63000 | 48000
6 | Van phao D34 | Cái | 1 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 294000 | 24000 | 318000 | 318000 |  | 294000 | 24000
7 | Phao điện | Cái | 1 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 126000 | 24000 | 150000 | 150000 |  | 126000 | 24000
8 | Ống uPVC D34 1.6mm | m | 48 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 16000 | 20000 | 36000 | 1728000 |  | 768000 | 960000
9 | Ống uPVC D27 1.3mm | m | 12 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 10500 | 20000 | 30500 | 366000 |  | 126000 | 240000
10 | Ống uPVC D21 1.2mm | m | 40 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 8400 | 20000 | 28400 | 1136000 |  | 336000 | 800000
11 | Tê D27 dày | Cái | 6 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 8400 | 25000 | 33400 | 200400 |  | 50400 | 150000
12 | Tê giảm D27-D21 dày | Cái | 6 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 8400 | 25000 | 33400 | 200400 |  | 50400 | 150000
13 | Nối giảm D34-D27 dày | Cái | 2 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 7300 | 25000 | 32300 | 64600 |  | 14600 | 50000
14 | Nối giảm D27-D21 dày | Cái | 2 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 6300 | 25000 | 31300 | 62600 |  | 12600 | 50000
15 | Co D34 dày | Cái | 9 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 7300 | 25000 | 32300 | 290700 |  | 65700 | 225000
16 | Co D27 dày | Cái | 9 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 6300 | 25000 | 31300 | 281700 |  | 56700 | 225000
17 | Co D21 dày | Cái | 10 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 5200 | 25000 | 30200 | 302000 |  | 52000 | 250000
18 | Co răng trong D21 | Cái | 6 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 6300 | 25000 | 31300 | 187800 |  | 37800 | 150000
19 | Nối 2 đầu răng D21 | Cái | 6 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 4200 | 25000 | 29200 | 175200 |  | 25200 | 150000
20 | Phụ kiện hệ thống cấp nước (ty treo, giá đỡ, keo dán….) | lô | 1 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 3500000 | 1500000 | 5000000 | 5000000 |  | 3500000 | 1500000
IV | PHẦN CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐỊA | [11 empty] | 0 | 0
1 | Lắp đặt kim thu sét bán kính bảo vệ 20m, H=5m | Cái | 1 |  | Liva | Thỗ Nhỹ kỳ |  | 18000000 | 0 | 18000000 | 18000000 |  | 18000000 | 0
2 | Cọc tiếp đất D16, L2.4m | cọc | 4 |  |  | VN | Cọc mạ đồng | 472500 | 112000 | 584500 | 2338000 |  | 1890000 | 448000
3 | Mối hàn hoá nhiệt | mối | 4 |  | Cadwell | Mỹ |  | 635250 | 135000 | 770250 | 3081000 |  | 2541000 | 540000
4 | Giếng khoan tiếp địa 20-30m | cái | 4 |  |  | VN |  | 0 | 4600000 | 4600000 | 18400000 |  | 0 | 18400000
5 | Trụ đỡ kim thu sét STK D60 | bộ | 1 |  |  | VN |  | 3675000 | 0 | 3675000 | 3675000 |  | 3675000 | 0
6 | Dây đồng trần 70mm2 | m | 134 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 386400 | 60000 | 446400 | 59817600 |  | 51777600 | 8040000
7 | Hộp kiểm tra điện trở đất inox 304 200x200 | hộp | 1 |  |  | VN |  | 432500 | 120000 | 552500 | 552500 |  | 432500 | 120000
8 | Ống PVC D32 | m | 48 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 84000 | 15000 | 99000 | 4752000 |  | 4032000 | 720000
9 | Bình chữa cháy CO2 5kg | cái | 2 | CO2/MT5 | 83MEC | VN |  | 829500 | 0 | 829500 | 1659000 |  | 1659000 | 0
10 | Bình bột BC 8kg | cái | 2 | ABC/8KG | 83MEC | VN |  | 493130 | 0 | 493130 | 986260 |  | 986260 | 0
11 | Bảng nội quy PCCC + Tiêu lệnh PCCC | bộ | 2 |  |  | VN |  | 472500 | 187200 | 659700 | 1319400 |  | 945000 | 374400
12 | Phụ kiện hệ thống chống sét và tiếp địa ( Bao gồm mối hàn hóa nhiệt). | lô | 1 |  |  | VN |  | 4000000 | 1000000 | 5000000 | 5000000 |  | 4000000 | 1000000
V | PHẦN BÁO CHÁY | [11 empty] | 0 | 0
1 | Trung tâm báo cháy 24V- 4 Zone đã bao gồm Acquy Tủ trung tâm báo cháy loại thường 4 kênh | Tủ | 1 | AW-CFP2166-4C | Asenware | TQ |  | 17037500 | 0 | 17037500 | 17037500 |  | 17037500 | 0
2 | Bộ truyền tín hiệu tới đơn vị PCCC | Bộ | 1 | G6 | GSAFE | VN |  | 7500000 | 2100000 | 9600000 | 9600000 |  | 7500000 | 2100000
3 | Chuông + đèn + nút nhấn 24V | bộ | 2 | AW-D316 AW-D315C | Asenware | TQ |  | 1627500 | 585000 | 2212500 | 4425000 |  | 3255000 | 1170000
4 | Đầu báo khói | cái | 9 | AW-CSD381 | Asenware | TQ |  | 756000 | 168480 | 924480 | 8320320 |  | 6804000 | 1516320
5 | Đầu báo khói dạng tia - đầu phát | cái | 1 | AW-D130C | Asenware | TQ |  | 9591750 | 702000 | 10293750 | 10293750 |  | 9591750 | 702000
6 | Đầu báo khói dạng tia - đầu thu | cái | 1 | AW-D130C | Asenware | TQ |  | 12757500 | 702000 | 13459500 | 13459500 |  | 12757500 | 702000
7 | Cáp điện Cu/PVC 2x1C-1.5mm2 | m | 334 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 8400 | 7488 | 15888 | 5306592 |  | 2805600 | 2500992
8 | Ống điện D20 | m | 150 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 23698.5 | 7020 | 30718.5 | 4607775 |  | 3554775 | 1053000
9 | Ống điện mềm D20 | m | 10 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 6300 | 3744 | 10044 | 100440 |  | 63000 | 37440
10 | Phụ kiện hệ thống báo cháy | Lô | 1 |  |  | VN |  | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 0
VI | PHẦN CHIẾU SÁNG BẢNG HIỆU | [11 empty] | 0 | 0
1 | Đèn Pha LED 200W IP65 | Bộ | 9 | D CP06L 200W NEPTUNE 200 AFL01C02003/46 | Rạng Đông Điện Quang AC | VN | Ánh sáng vàng ấm Mua hàng Hoa Sen Home | 4000500 | 450000 | 4450500 | 40054500 |  | 36004500 | 4050000
2 | Đèn led downlight gắn nổi 24w | Bộ | 12 | AD08C0243 225mm/24W | AC | VN | Ánh sáng vàng ấm Mua hàng Hoa Sen Home | 400250 | 121000 | 521250 | 6255000 |  | 4803000 | 1452000
3 | Dây điện 1Cx2.5mm2 | m | 560 |  | Daphaco Lion | VN | Mua hàng Hoa Sen Home | 13000 | 7488 | 20488 | 11473280 |  | 7280000 | 4193280
4 | Ống điện D20 | m | 190 |  | Hoa Sen | VN | Mua hàng Hoa Sen bán | 23698.5 | 7020 | 30718.5 | 5836515 |  | 4502715 | 1333800
5 | Tủ điện DB-BH | tủ | 1 |  |  | VN | [6 empty] | 0 | 0
5.1 | MCB-2P-40A-6kA | Cái | 1 | BKN 2P 40A | LS | Korea |  | 257250 | 28080 | 285330 | 285330 |  | 257250 | 28080
5.2 | MCB-1P-16A-6kA | Cái | 4 | BKN 1P 16A | LS | Korea |  | 92400 | 19656 | 112056 | 448224 |  | 369600 | 78624
5.3 | Contactor 2P-40A + timer | Bộ | 1 | LS 25A- 24vdc + DH48S-2Z 220V | LS + Panasonic | Hàn Quốc + Nhật Bản |  | 1312500 | 234000 | 1546500 | 1546500 |  | 1312500 | 234000
5.4 | Vỏ tủ điện, thanh cái 40A P+N+E & Phụ kiện Form 1A | Lô | 1 |  | Long Phú Hawee Đạt Vĩnh Tiến | VN |  | 0 | 5630498 | 5630498 | 5630498 |  | 0 | 5630498
6 | Phụ kiện hệ thống biển hiệu (gia công giá đõ đèn Pha LED theo yêu cầu của CĐT) | Lô | 1 |  |  | VN |  | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |  | 0 | 4000000
TỔNG CỘNG (VNĐ - CHƯA VAT) | [10 empty] | 3854146465.89 |  | 2394818830.7 | 1459327635.19
I. | GHI CHÚ
1 | YÊU CẦU CÁC NCC KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG TRƯỚC KHI BÁO GIÁ.
2 | NCC TÍNH LẠI KHỐI LƯỢNG, NẾU CÓ PHÁT SINH NGOÀI CÁC ĐẦU MỤC BOQ, ĐƠN VỊ THI CÔNG VUI LÒNG GỬI VỀ CHO HOA SEN RÀ SOÁT LẠI
3 | NCC PHẢI SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI QUA KÊNH HOA SEN HOME (NẾU NẰM TRONG ĐẦU MỤC CÓ KINH DOANH PHÂN PHỐI)
4 | NHÀ THẦU BỔ SUNG MÃ HIỆU, NHÃN HIỆU, XUẤT XỨ ( NẾU CÓ ), GHI RÕ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO CHỦNG LOẠI VẬT TƯ
5 | MUA HÀNG HOA SEN BÁN VÀ HOA SEN THƯƠNG MẠI: TẠI NHÀ MÁY HOA SEN SẢN XUẤT VÀ CỬA HÀNG HOA SEN HOME.
II | VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT
1 | MỜI CÁC NCC HỌP KỸ THUẬT TRƯỚC KHI CHÀO GIÁ
2 | NCC PHẢI CÓ KINH NGHIỆM THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH CÓ QUY MÔ TƯƠNG TỰ TỪ 02 CÔNG TRÌNH TRỞ LÊN
III | VỀ NĂNG LỰC NHÂN SỰ, TÀI CHÍNH
1 | NCC PHẢI CÓ ĐỦ NĂNG LỰC VỀ TÀI CHÍNH, ĐẢM BẢO NĂNG LỰC NHÂN SỰ THỰC HIỆN, PHÙ HỢP VỚI QUY MÔ CÔNG TRÌNH
ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI |  | HOA SEN ĐỀ XUẤT | [5 empty] | NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT
Địa điểm |  | Cửa Hàng Hoa Sen Home Phủ Lý - Ninh Bình | [5 empty] | Nhà thầu đồng ý
Thời gian thực hiện |  | Trong vòng…….. ngày kể từ ngày ký hợp đồng, duyệt bản vẽ thi công và bàn giao mặt bằng. | [5 empty] | Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, duyệt bản vẽ thi công và bàn giao mặt bằng.
Thanh toán |  | - Đợt 1: Tạm ứng 30% tổng giá trị HĐ ngay sau khi ký HĐ (Nhà thầu cấp bảo lãnh tiền tạm ứng vô điều kiện, không hủy ngang, tương ứng 30%, Hiệu lực bảo lãnh = Thời hạn HĐ + 10 ngày). - Đợt 2,3,...: Cứ sau 30 ngày thi công, thanh toán đến 85% giá trị khối lượng hoàn thành (đã bao gồm 30% giá trị đã tạm ứng của phần khối lượng đó) kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đúng và đầy đủ hồ sơ thanh toán từ Nhà thầu - Đợt cuối: Thanh toán phần còn lại theo giá trị quyết toán (khối lượng nghiệm thu thực tế) sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ quyết toán theo quy định và nhận được thư bảo lãnh bảo hành vô điều kiện không hủy ngang trị giá 5% giá trị hoàn thành (Hiệu lực bảo lãnh = Thời gian bảo hành 1 năm + 5 ngày) | [5 empty] | Nhà thầu đồng ý
Bảo hành |  | - Thời hạn bảo hành: Bảo hành toàn hệ thống trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu bàn giao. | [5 empty] | Nhà thầu đồng ý
CO, CQ, CNXX |  | - Sẽ trình trước khi đưa vật tư vào công trình. | [5 empty] | Nhà thầu đồng ý
Hiệu lực báo giá |  | 30/07/2026 | [5 empty] | Nhà thầu đồng ý
Khác |  | - Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong hồ sơ dự thầu sau khi đã trừ phần giảm giá (nếu có) và phải được đưa về đơn giá tổng hợp sau thuế trọn gói bao gồm tất cả các chi phí để thi công hoàn thành công trình, chi phí bảo hành, chi phí vận hành chạy thử, bảo hiểm xã hội, con người, vật tư, nhân công, thiết bị, thí nghiệm vật tư, lán trại, điện nước phục vụ thi công, làm đường tạm, biện pháp thi công, bốc xếp, bảo vệ, phí phòng ngừa rủi ro, thuế (VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế hải quan vv...), đào tạo huấn luyện công nhân về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, chi phí và lệ phí (nếu có) để cơ quan có thẩm quyền của nhà nước nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.... - Giá dự thầu được chào trên cơ sở cho một đơn vị tính (m2, m3, kg . . .). - Giá dự thầu đã bao gồm các chi phí hao hụt, vật tư phụ, quản lý và các chi phí khác (nếu có) - Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng trong bản tiên lượng hồ sơ mời thầu tính thiếu so với thiết kế hoặc cần bổ sung khối lượng thiết kế để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thi công của công trình thì nhà thầu phải lập thành bản chào riêng, không cộng vào giá chào thầu, trình chủ đầu tư phê duyệt. - Phải sử dụng các sản phẩm thương mại qua kênh HSH (Nếu nằm trong đầu mục có kinh doanh của HSH) - Loại hợp đồng: đơn giá cố định, nghiệm thu thực tế. | [5 empty] | Nhà thầu đồng ý
TP, HCM. Ngày 04 Tháng 08 năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU